## 产品目录
序号 | 产品名称 | 单项总数 | 备注
1 | 婴幼儿经皮黄疸测试仪 | 5 | 大屏幕液晶显示，测量单位一键切换功能，平均测量功能，电池电压检测功能，数据校正功能，充电时间短、使用时间长
2 | 氧气筒推车（10L） | 55 | 不锈钢推车或高强度铝合金，带4±1寸橡胶轮子和固定带保证稳固。
3 | 氧气筒+推车(10L) | 32 | 不锈钢推车或高强度铝合金，带4±1寸橡胶轮子和固定带保证稳固。
4 | 氧气筒+推车(6L) | 19 | 不锈钢推车或高强度铝合金，带4±1寸橡胶轮子和固定带保证稳固。
5 | 氧气袋 | 300 | 42L
6 | 浮标式氧气吸入器 | 220 | 氧流量：1-10L/min，输入压力：12-15MPa，输出压力：0.2-0.3MPa，安全阀：0.35±0.05MPa自动排气，附有潮化装置
7 | 输血胶管 | 11500 | 橡胶，5*7或者6*9。
8 | 病历夹 | 1291 | ABS，加厚材质，双面，单面厚度达到2.5mm±0.5，加强夹子。
9 | 试管架（塑料） | 70 | 50孔,适用于标准试管。
10 | 雾化机 | 20 | 医用雾化机，可以与目前院内雾化面罩配套使用。
11 | 电子血压计 | 172 | 医用臂式，一键测量，智能加压，自动关机，测量范围：压力0-299mmHg,脉搏数：40次/分-180次/分，测量精度：压力：±3mmHg,脉搏数：精度为±5%。
12 | 轮椅 | 42 | 材质：铝合金，整车重量≤12.8kg，承重能力≥100kg，壁管厚度≥2.0mm,四刹车系统，双重制动，交叉型支撑架，22±2英寸后轮，2层铝圈，前轮6±2英寸万向轮。