泉州市第一医院水暖五金维修材料采购
院内竞争性磋商文件
第一章    磋商公告
泉州市第一医院近期拟采取院内竞争性磋商的方式，采购水暖材料一批（详见目录清单），欢迎符合资质条件的企业参与投标。
一、招标项目概况
1、项目名称：泉州市第一医院水暖五金维修材料采购
2、招标服务主要内容及要求：详见本招标文件第二章；
3、招标方式：院内竞争性磋商。
4、评标方法：综合评分法。
二、投标供应商资格要求：
1、在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具有相关服务的经营范围或许可资质；
2、投标机构须对所选分包的所有内容同时进行投标，不允许对分包的部分内容进行拆分投标；
3、投标委托代理人须是投标机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。
4、投标供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。
5、本项目不接受联合体投标；
三、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。如开标后经举报查实投标供应商在开标前已存在以上行为并刻意隐瞒，则取消其中标资格并将相关企业及人员列入黑名单。
四、公示时间：本公告发布次日起7个日历日；
    招标文件下载方式：网站下载。
潜在投标供应商应和招标人充分沟通，在公示期结束前提交：
1、资格预审文件（一份，无需密封），包括投标公司营业执照、资质证件、法人身份证复印件、投标供应商身份证复印件及个人授权书、联系方式(手机号码及电子邮箱)。
2、投标文件（一式贰份，胶状成册并密封提交），按照招标文件第三章内容。
以上材料需加盖公章，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
3、样品，样品同时提交，样品要求按编号打包好，附出厂合格证等资质证明，密封，包装注明公司名称。开标后中标供应商样品留样不予退回，未中标供应商请于3天内至招标方库房自行取回，否则招标人自行处理，请悉知。
投标文件递交地点：泉州市丰泽区城东安吉路第一医院总务库房28121523。
样品递交地点：泉州市第一医院东街院区总务库房22277181。
5、 开标：本次招标采取远程开标，投标供应商不参加现场开标。
六、联系人：陈女士，联系电话：18960330333。
七、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。监督电话：22277714。
八、其他未尽事宜，按照政府采购相关法律法规执行。
泉州市第一医院
2026年1月9日
附1：招标目录一览表
	合同包序号
	项目名称及内容
	预算金额（万元）

投标总报价不得超预算金额

	1
	水暖五金维修材料
	48万元/年


第二章    磋商内容及要求
第一节    磋商项目内容及技术要求
1、招标清单和技术要求（见附表2）                                                                                                                                                                                                  
2、序号16、92、100需提供样品，样品未提供或样品不满足基本要求为无效投标。
3、不能满足以上要求报价无效。
第二节  磋商须知及服务要求
1、投标供应商按附件2内容进行报价，不得增减，如因漏项导致总金额偏差，视为无效报价，本次投标做无效标处理。中标人按报价清单签订长期供货单价合同，合同金额为投标报价，合同期内若达到合同金额则合同终止。
2、产品报价包括货物、劳务、运输、管理、安装、调试、维护、保险、税金等直至产品验收合格交付采购人使用的所有费用。报价时应列出货物的品牌名称、规格型号单价及投标总报价，以便于评审和比较。招标人根据项目性质和实际需求，对投标人方案（品牌、规格型号、报价）性价比综合评分，选择1个中标候选人。
3、本招标文件部分产品若有提供推荐品牌及型号则仅供投标人参考；投标供应商可提供市场上同档次或优于该品牌的产品。对规定的品目提供样品。潜在投标人所提供产品质量不得低于我院现有品种。经招标人评委会判定，如所提供产品质量低于现有品种，不推荐为中标候选人。如中标后提供产品质量低于我院现有品种，应无条件更换，招标人不再支付其他费用。
4、招标清单中的数量为预估量，与实际供货需求可能有出入，中标人和招标人签订单价长期合同，根据甲方实际需求供货。中标价在合同期内不予调整，各种政策性（包括最低保障工资）和物价等因素引起费用变动由中标方自行负责。
5、有关要求：①投标供应商提供的产品应是完整的、全新未使用的、功能齐全的，并且符合国家质量检测标准的合格产品。②投标人应承诺所提供的产品必须符合采购人的使用，如果不能正常使用时，所产生的所有费用有中标人自己负责，采购人不承担任何费用。③投标人须提供 7×24 小时技术支持和免费人工+备件上门支持服务。④保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期1年，质保期从货物验收合格后算起，质保期内有问题3天无条件退换货。
6、送货及付款方式：中标供应商根据院方要求7*24小时接受送货处理，应根据科室实际需要，按时、按量将货物在三天内送达采购人指定地点，紧急情况下半小时内送达（含夜间、节假日）。货款按月按实结算。
7、有关处罚措施：①中标供应商所提供货物的质量、时效性、服务等若被使用科室投诉，第一次将无条件退换，登记，警告；第二次将处罚当次当批全部货款，第三次将终止合同，并赔偿对采购人所造成的全部损失。②采购人在供货期间对送货质量、时效性、服务进行不定期抽查，一年内抽查三次没有达到有关配送要求，则扣除合同金额1%。
第三节    评分方法
1、评标方式：综合评分法。
（一）投标价格：在满足招标要求的投标中，以最低有效报价=A；
各有效报价得分=（A÷该有效报价）×70；
（二）本项目评标标准为：价格70分，技术27分，商务3分。标准如下：
	类别
	序号
	评分项
	分值
	评分内容

	价格分（70分）
	1
	
	70分
	在满足招标要求的投标中，以最低有效报价=A；各有效报价得分=（A÷该有效报价）×70。

	技术分（27分）
	2.1
	基本要求
	15分
	满足基本技术要求及服务要求，一项不满足该项得0分，不推荐为中标候选人

	
	2.2
	产品质量保障以及供货保障
	3分
	根据投标人针对本项目提供的产品质量保障以及供货保障方案，(包括但不限于拟产品质量保障方案、应急处理方案、供货保障等方案)由评委进行评分:方案完整、可行性强、内容描述合理可行，细节考虑周全且适用于本项目的得3分；方案较完整、可行性较强、内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本适用于本项目的得2.7分；方案不够完整、可行性一般、描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，但基本能够适用于本项目的得2.5分，提供的内容与本项目需求不符或未提供的不得分。

	
	2.3
	项目服务实施方案
	3分
	根据投标人为本项目制定的项目服务实施方案情况(包括但不限于服务方案规划、配送人员安排、备货、配送流程方案等)，由评委进行评分:方案完整、可行性强、内容描述合理可行，细节考虑周全且适用于本项目的得3分；方案较完整、可行性较强、内容描述较合理可行，细节考虑较周全且基本适用于本项目的得2.7分；方案不够完整、可行性一般、描述内容仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述，但基本能够适用于本项目的得2.5分，提供的内容与本项目需求不符或未提供的不得分。

	
	2.4
	样品1（序号16）
	2分
	6、 根据投标人提供的本采购包序号16PVC给水弯头的样品进行评分：在符合招标文件规格要求的前提下从外观质量表面无划痕、锈蚀、毛刺，涂层均匀，标识清晰；材质性能，工艺细节焊接/冲压工艺精细，无虚焊、变形、螺纹加工规范，咬合顺畅等进行评分，质量最好得2分，质量较好得1.7分，质量一般得1.4分，质量差或未提供样品的不得分。

	 
	2.5
	样品2（序号92）
	2分
	根据投标人提供的本采购包序号92航标感应探头的样品进行评分：在符合招标文件规格要求的前提下从外观质量表面无划痕、锈蚀、毛刺，涂层均匀，标识清晰；材质性能，工艺细节焊接/冲压工艺精细，无虚焊、变形、螺纹加工规范，咬合顺畅等进行评分，质量最好得2分，质量较好得1.7分，质量一般得1.4分，质量差或未提供样品的不得分。

	
	2.6
	样品3（序号100）
	2分
	根据投标人提供的本采购包序号100辉煌大冲主板的样品进行评分：在符合招标文件规格要求的前提下从外观质量表面无划痕、锈蚀、毛刺，涂层均匀，标识清晰；材质性能，工艺细节焊接/冲压工艺精细，无虚焊、变形、螺纹加工规范，咬合顺畅等进行评分，质量最好得2分，质量较好得1.7分，质量一般得1.4分，质量差或未提供样品的不得分。

	商务分（3分）
	3.1
	售后服务承诺
	3分
	投标人承诺在产品出现问题需要退换货的，在接到采购人通知后，可在24小时内到达采购人单位并进行退换货的得3分，24-48小时（含）到达采购人单位进行退换货的得1.5分，48小时以上不得分，需提供承诺函并加盖公章，格式自拟，未提供的本项不得分。


第三章 磋商文件的组成
磋商文件应按以下顺序编制并胶装装订成册（一式贰份，密封提交）：
一、投标确认函（附件1）；
二、投标供应商资质文件，包括投标公司营业执照、资质证件、法人身份证复印件、投标供应商身份证复印件及个人授权书、联系方式(手机号码及电子邮箱)。
三、附件2：报价表
四、技术服务响应偏离表
五、根据评分内容提供相关材料。 
六、服务承诺书、质保承诺书或投标供应商认为需加以说明的其它内容。
七、投标承诺书（附件3）
以上材料投标供应商如未能按要求提供，经评委会商议，可认定为投标无效。
附件1：投标确认函
	致泉州市第一医院：
根据贵方为______________________________(项目名称)项目招标采购的投标邀请，我司___________________________________授权投标代表__________________________(全名，职务)参与投标。
投标供应商全称（加盖公章）：
地址：
公司电话/传真：
投标代表签字：              联系电话：
日期：


	附件2：水暖五金维修材料（48万元/年）

	招标目录及参考数据
	投标人填写

	序号
	物品名称
	规格
	样品
	单位
	预估数量
	限价单价（元）
	金额（元）
	报名品牌
	规格
	报价单价（元）
	报价金额（元）
	备注

	1
	PVC联塑给水管
	材质PVC公称压力1.25MPa/110#
	
	支
	18
	120
	2160
	
	
	
	
	

	2
	PVC联塑给水管
	材质PVC公称压力1.25MPa/20#
	
	支
	30
	200
	6000
	
	
	
	
	

	3
	PVC联塑给水管
	材质PVC公称压力1.25MPa/25#
	
	支
	40
	45
	1800
	
	
	
	
	

	4
	PVC联塑给水管
	材质PVC公称压力1.25MPa/32#
	
	支
	35
	50
	1750
	
	
	
	
	

	5
	PVC联塑给水管
	材质PVC公称压力1.25MPa/40#
	
	支
	20
	65
	1300
	
	
	
	
	

	6
	PVC联塑给水管
	材质PVC公称压力1.25MPa/50#
	
	支
	100
	20
	2000
	
	
	
	
	

	7
	PVC联塑给水管
	材质PVC公称压力1.25MPa/63#
	
	支
	100
	18
	1800
	
	
	
	
	

	8
	PVC联塑排水管
	材质PVC公称压力0.8MPa/75#
	
	根
	50
	45
	2250
	
	
	
	
	

	9
	PVC联塑排水管
	材质PVC公称压力0.8MPa/110#
	
	根
	20
	70
	1400
	
	
	
	
	

	10
	PVC联塑排水管
	材质PVC公称压力0.8MPa/50#
	
	支
	25
	40
	1000
	
	
	
	
	

	11
	PVC联塑排水管
	材质PVC公称压力0.8MPa/160#
	
	根
	20
	115
	2300
	
	
	
	
	

	12
	pvc联塑球阀
	材质PVC公称压力1.6MPa/25#
	
	个
	20
	15
	300
	
	
	
	
	

	13
	pvc联塑球阀
	材质PVC公称压力1.6MPa/50#
	
	个
	10
	30
	300
	
	
	
	
	

	14
	pvc联塑球阀
	材质PVC公称压力1.6MPa/32#
	
	个
	30
	18
	540
	
	
	
	
	

	15
	pvc联塑球阀
	材质PVC公称压力1.6MPa/20#
	
	个
	30
	10
	300
	
	
	
	
	

	16
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/20#
	√
	个
	350
	2.5
	875
	
	
	
	
	

	17
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/25#
	
	个
	250
	3
	750
	
	
	
	
	

	18
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/32#
	
	个
	150
	3.5
	525
	
	
	
	
	

	19
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/40#
	
	个
	60
	6
	360
	
	
	
	
	

	20
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/50#
	
	个
	40
	8
	320
	
	
	
	
	

	21
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/63#
	
	个
	20
	12
	240
	
	
	
	
	

	22
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/90#
	
	个
	10
	15
	150
	
	
	
	
	

	23
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/110#
	
	个
	30
	20
	600
	
	
	
	
	

	24
	PVC给水弯头
	材质PVC公称压力1.6MPa/160#
	
	个
	20
	35
	700
	
	
	
	
	

	25
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/20#
	
	个
	200
	3
	600
	
	
	
	
	

	26
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/25#
	
	个
	100
	3
	300
	
	
	
	
	

	27
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/32#
	
	个
	50
	3
	150
	
	
	
	
	

	28
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/40#
	
	个
	40
	3.5
	140
	
	
	
	
	

	29
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/50#
	
	个
	40
	6
	240
	
	
	
	
	

	30
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/63#
	
	个
	20
	7
	140
	
	
	
	
	

	31
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/90#
	
	个
	20
	10
	200
	
	
	
	
	

	32
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/110#
	
	个
	15
	10
	150
	
	
	
	
	

	33
	PVC给水直接
	材质PVC公称压力1.6MPa/160#
	
	个
	10
	15
	150
	
	
	
	
	


	34
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/20#
	
	个
	150
	4
	600
	
	
	
	
	

	35
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/25#
	
	个
	100
	4
	400
	
	
	
	
	

	36
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/32#
	
	个
	60
	4
	240
	
	
	
	
	

	37
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/40#
	
	个
	50
	4.5
	225
	
	
	
	
	

	38
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/50#
	
	个
	45
	7
	315
	
	
	
	
	

	39
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/63#
	
	个
	25
	8
	200
	
	
	
	
	

	40
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/90#
	
	个
	25
	8
	200
	
	
	
	
	

	41
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/110#
	
	个
	20
	15
	300
	
	
	
	
	

	42
	PVC给水三通
	材质PVC公称压力1.6MPa/160#
	
	个
	10
	30
	300
	
	
	
	
	

	43
	PVC排水弯头
	材质PVC公称压力0.8MPa/50#
	
	个
	200
	5
	1000
	
	
	
	
	

	44
	PVC排水弯头
	材质PVC公称压力0.8MPa/110#
	
	个
	60
	15
	900
	
	
	
	
	

	45
	PVC排水弯头
	材质PVC公称压力0.8MPa/160#
	
	个
	30
	20
	600
	
	
	
	
	

	46
	PVC排水三通
	材质PVC公称压力0.8MPa/50#
	
	个
	50
	4
	200
	
	
	
	
	

	47
	PVC排水三通
	材质PVC公称压力0.8MPa/75#
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	48
	PVC排水三通
	材质PVC公称压力0.8MPa/110#
	
	个
	50
	15
	750
	
	
	
	
	

	49
	PVC排水三通
	材质PVC公称压力0.8MPa/160#
	
	个
	20
	25
	500
	
	
	
	
	

	50
	PVC排水直接
	材质PVC公称压力0.8MPa/50#
	
	个
	200
	3
	600
	
	
	
	
	

	51
	PVC排水直接
	材质PVC公称压力0.8MPa/75#
	
	个
	100
	5
	500
	
	
	
	
	

	52
	PVC排水直接
	材质PVC公称压力0.8MPa/110#
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	53
	PVC排水直接
	材质PVC公称压力0.8MPa/160#
	
	个
	20
	9
	180
	
	
	
	
	

	54
	PVC直化
	材质PVC公称压力1.6MPa/50*20
	
	个
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	55
	PVC直化
	材质PVC公称压力1.6MPa/50*25
	
	个
	60
	6
	360
	
	
	
	
	

	56
	PVC直化
	材质PVC公称压力1.6MPa/50*40
	
	个
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	57
	PVC直化
	材质PVC公称压力1.6MPa/63*32
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	58
	PVC直化
	材质PVC公称压力1.6MPa/25*20
	
	个
	50
	5
	250
	
	
	
	
	

	59
	PVC管卡
	材质PVC/l型/110#
	
	支
	10
	5
	50
	
	
	
	
	

	60
	PVC管卡
	材质PVC/l型/75#
	
	支
	10
	5
	50
	
	
	
	
	

	61
	PVC管卡
	材质PVC/U型/20-25#
	
	包
	10
	14
	140
	
	
	
	
	

	62
	PVC管卡
	材质PVC/U型/16#
	
	包
	10
	12
	120
	
	
	
	
	

	63
	PVC管卡
	材质PVC/l型/50#
	
	支
	25
	2
	50
	
	
	
	
	

	64
	不锈钢卡扣
	不锈钢材质/16-50
	
	个
	20
	6
	120
	
	
	
	
	

	65
	手推车万向轮
	材质：聚氨/额定100GJ/双滚珠轴承  6寸
	
	个
	20
	55
	1100
	
	
	
	
	

	66
	手推车万向轮
	材质：聚氨/额定100GJ/双滚珠轴承  8寸
	
	个
	20
	70
	1400
	
	
	
	
	

	67
	手推车万向轮
	材质：聚氨/额定100GJ/双滚珠轴承  10寸
	
	个
	20
	80
	1600
	
	
	
	
	

	68
	云石胶
	100(胶）：2-3（固化剂）常温25°C   AB型/3L
	
	组
	10
	32
	320
	
	
	
	
	

	69
	玻璃胶
	原料成分：硅酮  793/快干
	
	支
	100
	25
	2500
	
	
	
	
	

	70
	不锈钢304链条50吨
	材质：不锈钢304
	
	米
	30
	70
	2100
	
	
	
	
	

	71
	淋浴冷热水龙头
	材质：铜 表面工艺：镀铭/冷热
	
	个
	10
	160
	1600
	
	
	
	
	

	72
	大便冲感应主板
	适应能力 190V-242V，50Hz-60Hz的电源条件下，应正常工作
大冲
	
	套
	6
	300
	1800
	
	
	
	
	

	73
	大冲感应器
	A款：直流   大冲
	
	套
	2
	480
	960
	
	
	
	
	

	74
	低水箱半盖
	橡胶材质：密封性强/通用
	
	套
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	75
	低水箱
	环保PP材质/壁挂式加大
	
	套
	20
	130
	2600
	
	
	
	
	

	76
	地漏
	304不锈钢拉丝/防臭/50#
	
	个
	21
	9
	189
	
	
	
	
	

	77
	地漏
	304不锈钢拉丝/防臭/75#
	
	个
	20
	13
	260
	
	
	
	
	

	78
	地漏
	304不锈钢拉丝/防臭/110#
	
	个
	20
	16
	320
	
	
	
	
	

	79
	地漏防漏器
	材质：硅胶/防臭/防虫/32#
	
	套
	10
	13
	130
	
	
	
	
	

	80
	电磁阀
	材质：不锈钢阀体：全铜/耐压/
12V
	
	套
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	81
	浮球
	材质：不锈钢阀体：全铜/耐压/4分
	
	个
	10
	70
	700
	
	
	
	
	

	82
	三星电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)   单冷
	
	个
	5
	200
	1000
	
	
	
	
	

	83
	三星电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)
冷热
	
	个
	5
	200
	1000
	
	
	
	
	

	84
	三星探头
	直流交流兼有/功率：6V   单冷
	
	套
	5
	200
	1000
	
	
	
	
	

	85
	三星探头
	直流交流兼有/功率：6V 冷热
	
	套
	5
	200
	1000
	
	
	
	
	

	86
	感应冲水阀
	主体材质/黄铜/使用电源：DC6V/AC220V静态耗电：<5UA（DC）
大冲
	
	套
	6
	380
	2280
	
	
	
	
	

	87
	辉煌探头
	直流交流兼有/功率：6V 水龙头
	
	个
	15
	250
	3750
	
	
	
	
	

	88
	辉煌探头
	直流交流兼有/功率：6V 大冲
	
	个
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	89
	辉煌探头
	直流交流兼有/功率：6V 小冲
	
	个
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	90
	航标感应主板
	电源适应能力 190V-242V，50Hz-60Hz的电源条件下，应正常工作。水龙头
	
	套
	2
	350
	700
	
	
	
	
	

	91
	航标感应电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)大冲
	
	个
	2
	280
	560
	
	
	
	
	

	92
	航标感应探头
	货号：31243-013   凸出25*13MM整体：30*20MM 外观表面整洁.伍划痕.棱边光滑.质感均匀 插头7孔 /水龙头专用
	√
	个
	2
	250
	500
	
	
	
	
	

	93
	航标感应主板
	适应能力 190V-242V，50Hz-60Hz的电源条件下，应正常工作
大冲
	
	个
	2
	350
	700
	
	
	
	
	

	94
	感应电池盒
	密封性强/防水防潮/4节5号电池/6V
	
	个
	10
	75
	750
	
	
	
	
	

	95
	航标大冲膜片
	耐高温橡胶材质.密封性能0.05Mpa和0.6Mpa 参数：5.5CM     大冲
	
	片
	10
	85
	850
	
	
	
	
	

	96
	航标小冲膜片
	密封性能 0.05 Mpa和0.6Mpa各30S重复3次，无渗漏、变形。小冲
	
	片
	10
	55
	550
	
	
	
	
	

	97
	辉煌电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)水龙头
	
	个
	10
	280
	2800
	
	
	
	
	

	98
	辉煌电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)大冲
	
	个
	10
	280
	2800
	
	
	
	
	

	99
	辉煌电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)小冲
	
	个
	10
	280
	2800
	
	
	
	
	

	100
	辉煌大冲主板
	适应能力 190V-242V，50Hz-60Hz的电源条件下，应正常工作 货号/37643-0100    大冲
	√
	套
	10
	350
	3500
	
	
	
	
	

	101
	辉煌小冲膜片
	密封性能 0.05 Mpa和0.6Mpa各30S重复3次，无渗漏、变形。小冲
	
	片
	10
	75
	750
	
	
	
	
	

	102
	辉煌大冲感应器
	适应能力 190V-242V，50Hz-60Hz的电源条件下，应正常工作     大冲
	
	套
	5
	400
	2000
	
	
	
	
	

	103
	感应冲水阀
	主体材质/黄铜/使用电源：DC6V/AC220V静态耗电：<5UA（DC）
小便
	
	套
	5
	400
	2000
	
	
	
	
	

	104
	九牧探头
	直流交流兼有/功率：6V   大冲
	
	个
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	105
	九牧膜片
	密封性能 0.05 Mpa和0.6Mpa各30S重复3次，无渗漏、变形。大冲
	
	片
	20
	80
	1600
	
	
	
	
	

	106
	九牧膜片
	橡胶材质密封度强/参数：K230062-3/水龙头
	
	片
	20
	80
	1600
	
	
	
	
	

	107
	九牧感应电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)感应
	
	个
	10
	280
	2800
	
	
	
	
	

	108
	九牧感应驱动
	交流两用电  感应
	
	套
	10
	150
	1500
	
	
	
	
	

	109
	九牧感应电源
	220V转DC6V/48.5MM*30MM*48MM
大冲
	
	套
	5
	280
	1400
	
	
	
	
	

	110
	九牧电池盒
	密封性强/防水防潮/4节5号电池/6V
通用
	
	个
	15
	65
	975
	
	
	
	
	

	111
	感应大冲探头
	直流交流兼有/功率：6V   大冲
	
	个
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	112
	感应电池盒
	密封性强/防水防潮/4节5号电池/6V       水龙头专用
	
	个
	20
	65
	1300
	
	
	
	
	

	114
	感应龙头
	介质温度：1-55°C工作水压0.1MPa-0.6mpa（最佳水压：0.2-0.5MPa)感应时间≤1秒工作电压：交流220V50-60Hz,直流6V（四节5号碱性电池）感应范围27cm（+10%）（对标准白色洁模拟板）接口尺寸：G1/2“（DN15) 加长型
	
	套
	2
	660
	1320
	
	
	
	
	

	116
	感应龙头探头
	直流交流兼有/功率：6V
龙头专用
	
	个
	5
	250
	1250
	
	
	
	
	

	118
	轨道槽
	滚珠类型：安装孔类M5/45CM
	
	付
	10
	45
	450
	
	
	
	
	

	119
	电脑轨道
	滚珠类型：安装孔类M5/静音
	
	付
	10
	40
	400
	
	
	
	
	

	120
	抽屉轨道
	滚珠类型：安装孔类M5/白色/40#
	
	付
	10
	40
	400
	
	
	
	
	

	121
	抽屉轨道
	滚珠类型：安装孔类M5/32#
	
	付
	10
	40
	400
	
	
	
	
	

	122
	过滤器
	PPH材质Y型/通用
	
	个
	20
	20
	400
	
	
	
	
	

	123
	不锈钢暗钩
	不锈钢材质/半盖
	
	付
	30
	12
	360
	
	
	
	
	

	124
	不锈钢暗钩
	不锈钢材质/全盖
	
	付
	30
	12
	360
	
	
	
	
	

	125
	活接
	材质PVC公称压力1.6MPa/20#
	
	个
	20
	7
	140
	
	
	
	
	

	126
	胶水(维修）
	环已酮：35-45%已酸已酯5-15%2-丁酮8-25%/500CM
	
	瓶
	30
	6
	180
	
	
	
	
	

	127
	角阀
	全铜阀芯/不锈钢阀体4分
	
	个
	30
	26
	780
	
	
	
	
	

	129
	六合一角阀
	全铜阀芯/不锈钢阀体4分
	
	个
	30
	65
	1950
	
	
	
	
	

	130
	进水杆
	ABS材质/4分
	
	支
	50
	25
	1250
	
	
	
	
	

	131
	进水管
	材质：304不锈钢/抗压/耐高温/50CM
	
	条
	50
	10
	500
	
	
	
	
	

	132
	进水管
	材质：304不锈钢/抗压/耐高温/60CM
	
	条
	100
	12
	1200
	
	
	
	
	

	133
	进水管
	材质：304不锈钢/抗压/耐高温/80CM
	
	条
	100
	15
	1500
	
	
	
	
	

	134
	感应龙头进水管
	螺纹规格G1/2/内螺纹口径≥10mm 软管接头管螺纹精度应符合 GB/T7307 的要求，其中外螺纹精度等级应不低于B级。
	
	条
	10
	52
	520
	
	
	
	
	

	135
	龙头探头连接器
	     绝缘材质：PVC接口类型：M8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	
	条
	10
	185
	1850
	
	
	
	
	

	136
	冷热龙头进水管
	材质：304不锈钢/抗压/耐高温/80CM
	
	条
	10
	17
	170
	
	
	
	
	

	137
	链条
	铝合金材质，4# 4MM粗
	
	米
	30
	10
	300
	
	
	
	
	

	138
	包塑链条锁
	铝合金材质/耐磨防尘布套/加粗链条
	
	条
	30
	30
	900
	
	
	
	
	

	139
	链条锁
	材质；锌铁合计，扣距36MM,加粗5MM/2米
	
	条
	10
	30
	300
	
	
	
	
	

	140
	链条锁
	材质；锌铁合计，扣距36MM,加粗5MM/3米
	
	条
	10
	40
	400
	
	
	
	
	

	141
	活动扳手
	高碳钢材质.电镀防锈处理/250#
	
	支
	10
	30
	300
	
	
	
	
	

	142
	一字螺丝刀
	铬钒合金钢材质/带磁头/10寸
	
	支
	10
	12
	120
	
	
	
	
	

	143
	十字螺丝刀
	铬钒合金钢材质/带磁头/10寸
	
	支
	10
	12
	120
	
	
	
	
	

	144
	老虎钳
	铭钒合金钢/165MM  厚度：12MM10寸
	
	支
	10
	17
	170
	
	
	
	
	

	145
	尖嘴钳
	铭钒合金钢  厚度：<1.6MM10寸
	
	支
	10
	17
	170
	
	
	
	
	

	146
	活动扳手
	高碳钢材质.电镀防锈处理/10寸
	
	支
	10
	26
	260
	
	
	
	
	

	147
	淋浴花洒
	螺纹：G1/2压力：‹0.8MPa温度：0-70°C/套装
	
	套
	20
	55
	1100
	
	
	
	
	

	148
	淋浴花洒
	温度为≤42°C水压为0.1-MPa0.3/ 单头
	
	支
	20
	35
	700
	
	
	
	
	

	149
	淋浴花洒软管
	螺纹：G1/2压力：‹0螺纹：G1/2压力：‹0.8MPa温度：0-70°C软管
	
	条
	30
	35
	1050
	
	
	
	
	

	150
	航标龙头感应电源
	货号：35253-0171/参数：AC220v
	
	只
	10
	230
	2300
	
	
	
	
	

	151
	自攻螺丝
	碳钢加硬/快速沉头.M4*7.7MM*3.8MM
	
	盒
	20
	25
	500
	
	
	
	
	

	152
	直钻螺丝
	圆头华司钻尾螺丝#8（4.2）全型号
	
	盒
	20
	60
	1200
	
	
	
	
	

	153
	膨胀螺丝
	镀锌材质/不锈钢抛光6-12MM
	
	个
	1000
	1.5
	1500
	
	
	
	
	

	154
	手割机切割片
	优质树脂材料：105*1.2*16MM
	
	片
	100
	2
	200
	
	
	
	
	

	155
	铝合金楼梯（低值）
	铝合金材质：承中：150KG/2米
	
	张
	10
	220
	2200
	
	
	
	
	

	156
	铝合金楼梯（低值）
	铝合金材质：承中：150KG/2
2.5米
	
	张
	10
	350
	3500
	
	
	
	
	

	157
	马桶
	高温烤瓷;水压：0.1-0.75MPa,冲水量3.5-5L
40孔
	
	台
	10
	660
	6600
	
	
	
	
	

	158
	马桶连座
	高温烤瓷;水压：0.1-0.75MPa,冲水量3.5-5L
30孔
	
	个
	10
	660
	6600
	
	
	
	
	

	159
	拖布池
	一体成型：高温烤瓷   参数：50CM*36CM*41.5CM
	
	套
	10
	195
	1950
	
	
	
	
	


	160
	马桶盖
	PP材质：通用
	
	套
	20
	55
	1100
	
	
	
	
	

	161
	马桶盖
	PP材质：加大
	
	套
	20
	60
	1200
	
	
	
	
	

	162
	消防门插销
	201不锈钢加厚材质：15公分
	
	付
	10
	25
	250
	
	
	
	
	

	163
	窗户把手
	金属材质/铁制方轴7*7MM
	
	套
	15
	18
	270
	
	
	
	
	

	164
	马桶水箱配件
	材质：ABS/套装
	
	套
	20
	50
	1000
	
	
	
	
	

	165
	卫生间塑料门锁
	PP材质 /38孔距
	
	只
	20
	18
	360
	
	
	
	
	

	166
	卫生间门锁
	材质：不锈钢拉  直径10CM 孔距5.5CM
	
	只
	20
	45
	900
	
	
	
	
	

	167
	手把门锁
	YM-不锈钢材质，保密度：C级 牢固度：C级耐用度：C级 耐腐蚀度：C级 有锁头插芯门锁互开率：B级：≤0.205锁舌轴向静载荷保险舌：C级:670 N
	
	只
	20
	90
	1800
	
	
	
	
	

	168
	执手型门锁
	304不锈钢拉丝工艺/抛光打磨/纯铜锁芯/45-55MM/
执手型
	
	只
	20
	125
	2500
	
	
	
	
	

	169
	防盗锁
	自动寻位玻璃门锁，锁梁抗液压剪，330MM≥锁定空间≥180MM
	
	个
	20
	100
	2000
	
	
	
	
	

	170
	排气扇(低值)
	额定电压：220V/额定频率：50HZ/ APB-15/功率35W25*25
	
	只
	40
	130
	5200
	
	
	
	
	

	171
	排气扇(低值)
	额定电压：220V/额定频率：50HZ/ APB-15/功率35W30*30
	
	台
	40
	140
	5600
	
	
	
	
	

	172
	PVC胶水
	快干.环保无毒粘性强/PVC-U/100ML
	
	瓶
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	173
	生料带
	加厚聚四氟乙烯材料/5G*15M
	
	个
	200
	2.5
	500
	
	
	
	
	

	174
	不锈钢浮球
	材质：不锈钢阀体：全铜/耐压/50#
	
	个
	10
	145
	1450
	
	
	
	
	

	175
	不锈钢浮球
	材质：不锈钢阀体：全铜/耐压/32#
	
	个
	10
	132
	1320
	
	
	
	
	

	176
	不锈钢浮球
	材质：不锈钢阀体：全铜/耐压/100#
	
	个
	10
	395
	3950
	
	
	
	
	

	177
	不锈钢浮球
	材质：不锈钢阀体：全铜/耐压/65#
	
	个
	10
	215
	2150
	
	
	
	
	

	178
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/
50#
	
	个
	20
	75
	1500
	
	
	
	
	

	179
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/80#/50公分
	
	个
	20
	150
	3000
	
	
	
	
	

	180
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/65#
	
	个
	15
	100
	1500
	
	
	
	
	

	181
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/80#/20公分
	
	个
	20
	150
	3000
	
	
	
	
	

	182
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/200#/50公分
	
	个
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	183
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/160#/50公分
	
	个
	10
	200
	2000
	
	
	
	
	

	184
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/110#/40公分
	
	个
	10
	200
	2000
	
	
	
	
	

	185
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/40#/30公分
	
	个
	10
	100
	1000
	
	
	
	
	

	186
	抢修快接
	铸铁材质：加厚材质/表面喷漆/32#/12公分
	
	个
	10
	55
	550
	
	
	
	
	

	187
	消声止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音  DN65#
	
	个
	5
	350
	1750
	
	
	
	
	

	188
	立式止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/立式  DN100#
	
	个
	2
	1250
	2500
	
	
	
	
	

	189
	消声止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音  DN200#
	
	个
	2
	1500
	3000
	
	
	
	
	

	190
	单电子止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音  DN65#
	
	个
	2
	220
	440
	
	
	
	
	

	191
	消声止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音  DN50#
	
	个
	2
	180
	360
	
	
	
	
	

	192
	静音止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音  DN80#
	
	个
	2
	420
	840
	
	
	
	
	

	193
	静音止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音  DN100#
	
	个
	5
	520
	2600
	
	
	
	
	

	194
	铜球阀
	309黄铜/J11F-16T   4分
	
	个
	20
	18
	360
	
	
	
	
	

	195
	铜球阀
	309黄铜/J11F-16T   6分
	
	个
	20
	28
	560
	
	
	
	
	

	196
	铜球阀
	309黄铜/J11F-16T  32#
	
	个
	20
	40
	800
	
	
	
	
	

	197
	铜球阀
	309黄铜/J11F-16TDN 50#
	
	个
	20
	135
	2700
	
	
	
	
	

	198
	铜球阀
	309黄铜/J11F-16TDN  80#
	
	个
	20
	250
	5000
	
	
	
	
	

	199
	锅炉铸钢闸阀
	材质：WCB/铸钢/公称压力：16c/25c温度：≤425°C    50#
	
	个
	2
	650
	1300
	
	
	
	
	

	200
	锅炉铸钢闸阀
	材质：WCB/铸钢/公称压力：16c/25c温度：≤425°C    32#
	
	个
	2
	550
	1100
	
	
	
	
	

	201
	锅炉铸钢闸阀
	材质：WCB/铸钢/公称压力：16c/25c温度：≤425°C    25#
	
	个
	2
	480
	960
	
	
	
	
	

	202
	锅炉铸钢闸阀
	材质：WCB/铸钢/公称压力：16c/25c温度：≤425°C   80#
	
	个
	2
	1050
	2100
	
	
	
	
	

	203
	不锈钢闸阀
	材质：304/316L工作压力：1.6MPA  20#
	
	个
	10
	38
	380
	
	
	
	
	

	204
	不锈钢闸阀
	材质：304/316L工作压力：1.6MPA  25#
	
	个
	10
	42
	420
	
	
	
	
	

	205
	不锈钢闸阀
	材质：304/316L工作压力：1.6MPA  32#
	
	个
	10
	53
	530
	
	
	
	
	

	206
	铜闸阀
	309黄铜/J11F-16T        4分
	
	个
	10
	28
	280
	
	
	
	
	

	207
	海德曼无线门铃
	APS树脂材质：参数：G-313 无线
	
	个
	5
	60
	300
	
	
	
	
	

	208
	软管
	温度为≤42°C水压为0.1-MPa0.3/
4分
	
	条
	20
	26
	520
	
	
	
	
	

	209
	带锁水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM4分
	
	个
	20
	28
	560
	
	
	
	
	

	210
	不锈钢水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM4分
	
	个
	50
	25
	1250
	
	
	
	
	

	211
	不锈钢水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM4分
	
	个
	20
	25
	500
	
	
	
	
	

	212
	洗衣机水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM4分
	
	个
	30
	25
	750
	
	
	
	
	

	213
	加长水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM4分
	
	只
	20
	35
	700
	
	
	
	
	

	214
	开水器水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM4分
	
	个
	20
	25
	500
	
	
	
	
	

	215
	水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM横式（铜）
	
	个
	20
	35
	700
	
	
	
	
	

	216
	开水桶水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/3-4分
	
	只
	10
	50
	500
	
	
	
	
	

	217
	立式水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM单冷
	
	只
	20
	50
	1000
	
	
	
	
	

	218
	洗手盆水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM单冷
	
	个
	20
	50
	1000
	
	
	
	
	

	219
	立式水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM7字形
	
	个
	20
	65
	1300
	
	
	
	
	

	220
	洗手盆水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM单孔冷热
	
	只
	10
	150
	1500
	
	
	
	
	

	221
	水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM冷热大弯
	
	个
	10
	150
	1500
	
	
	
	
	

	222
	水龙头
	304不锈钢材质.铜阀芯/20CM二联冷热
	
	个
	10
	150
	1500
	
	
	
	
	

	223
	感应水龙头
	介质温度：1-55°C工作水压0.1MPa-0.6mpa（最佳水压：0.2-0.5MPa)感应时间≤1秒工作电压：交流220V50-60Hz,直流6V（四节5号碱性电池）感应范围27cm（+10%）（对标准白色洁模拟板）接口尺寸：G1/2“（DN15) 单冷型
	
	个
	10
	350
	3500
	
	
	
	
	

	224
	脚踩水龙头
	304 不锈钢面板及边框
◾ 一体化电眼 使用寿命 150000次循环后，阀体强度和密封性能符合要求 脚踏
	
	套
	10
	350
	3500
	
	
	
	
	

	225
	感应水龙头
	介质温度：1-55°C工作水压0.1MPa-0.6mpa（最佳水压：0.2-0.5MPa)感应时间≤1秒工作电压：交流220V50-60Hz,直流6V（四节5号碱性电池）感应范围27cm（+10%）（对标准白色洁模拟板）接口尺寸：G1/2“（DN15) 冷热型
	
	个
	5
	450
	2250
	
	
	
	
	

	226
	脚踏液压主板
	304 不锈钢面板及边框
◾ 一体化电眼      精简型
	
	个
	5
	300
	1500
	
	
	
	
	

	227
	调温感应水龙头
	介质温度：1-55°C工作水压0.1MPa-0.6mpa（最佳水压：0.2-0.5MPa)感应时间≤1秒工作电压：交流220V50-60Hz,直流6V（四节5号碱性电池）感应范围27cm（+10%）（对标准白色洁模拟板）接口尺寸：G1/2“（DN15) 调温型
	
	套
	5
	550
	2750
	
	
	
	
	

	229
	水龙头手柄
	锌合金/适合阀芯头20齿，外径8.2MM大 
	
	个
	50
	5
	250
	
	
	
	
	

	230
	水龙头阀芯
	铜体/密封强/4分
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	231
	水箱进水杆
	塑料材质/4分
	
	套
	50
	25
	1250
	
	
	
	
	

	232
	水箱配件
	材质：ABS/套装高水箱专用
	
	付
	50
	50
	2500
	
	
	
	
	

	233
	水箱配件
	材质：ABS/套装低水箱专用
	
	套
	50
	50
	2500
	
	
	
	
	

	234
	塑钢泥
	塑形防漏/坚硬如铁/AB型
	
	盒
	20
	20
	400
	
	
	
	
	

	235
	钩锁
	锌合金/冷轧钢/标准号：Q/DL1-2017参数；3CM
	
	付
	20
	8
	160
	
	
	
	
	

	236
	一分三抽屉锁
	锌合金/冷轧钢/标准号：Q/DL1-2017参数；1分3
	
	付
	3
	25
	75
	
	
	
	
	

	237
	抽屉锁
	锌合金/冷轧钢/标准号：Q/DL1-2017参数：2CM
	
	个
	50
	9
	450
	
	
	
	
	

	238
	转舌锁
	锌合金/冷轧钢/标准号：Q/DL1-2017参数；3CM
	
	个
	30
	9
	270
	
	
	
	
	

	239
	挂锁
	防铜加厚锁体/坚固防盗/40MM
	
	付
	30
	10
	300
	
	
	
	
	

	240
	牛头锁
	实心铜舌/门厚度30-50MM.锁边距60MM
	
	个
	30
	42
	1260
	
	
	
	
	

	241
	球形门锁
	735-5831 钢双线钥匙齿数：B级：≥5外盖圈抗变形：C级：2000 N 有机覆盖层附着力：不应低于GB/T 9286中的2级。
	
	条
	30
	38
	1140
	
	
	
	
	

	242
	铜锁芯
	全铜材质：总长70MM
	
	付
	20
	50
	1000
	
	
	
	
	

	243
	锁芯
	304不锈钢材质：总长70MM
	
	个
	50
	25
	1250
	
	
	
	
	

	244
	净水器前置过滤器
	1微米过滤精度/食品级聚丙PP材料
	
	套
	30
	150
	4500
	
	
	
	
	

	245
	台上盆
	一体成型：高温烤瓷   尺寸：18--22英寸
	
	个
	20
	200
	4000
	
	
	
	
	

	246
	台下盆
	一体成型：高温烤瓷   参数：椭圆形；465MM*385MM*195MM
	
	个
	20
	200
	4000
	
	
	
	
	

	247
	铁管扣
	镀锌扁铁厚度：2MM/50-150#
	
	个
	50
	7
	350
	
	
	
	
	

	248
	铁链
	铝合金材质 2#2 MM粗
	
	米
	100
	6
	600
	
	
	
	
	

	249
	铜挂锁
	防铜加厚锁体/坚固防盗/50MM
	
	付
	30
	15
	450
	
	
	
	
	

	250
	温控器
	纯铜探头75度/30-75度温度开关/热水器专用
	
	个
	20
	15
	300
	
	
	
	
	

	251
	污水泵
	40HYLZ-18(D)/220/380V流量：(m3h)功率：3000W
	
	只
	2
	1800
	3600
	
	
	
	
	

	252
	污水泵
	40HYLZ-18(D)/220/380V流量：(m3h)功率：4000w
	
	只
	2
	2200
	4400
	
	
	
	
	

	253
	污水泵
	40HYLZ-18(D)/220/380V流量：(m3h)功率：5500w
	
	只
	1
	2500
	2500
	
	
	
	
	

	254
	污水泵
	40HYLZ-18(D)/220/380V流量：(m3h)功率：2.2千瓦
	
	台
	2
	1350
	2700
	
	
	
	
	

	255
	污水泵
	40HYLZ-18(D)/220/380V流量：(m3h)功率：1.1千瓦
	
	台
	2
	850
	1700
	
	
	
	
	

	256
	污水泵
	40HYLZ-18(D)/220/380V流量：(m3h)功率：0.75千瓦
	
	台
	2
	650
	1300
	
	
	
	
	

	257
	新界污水泵
	全铜电机/机械密封/过热保护/4千瓦/80#
	
	台
	1
	3800
	3800
	
	
	
	
	

	258
	新界污水泵
	全铜电机/机械密封/过热保护/
2.2千瓦/50#
	
	台
	1
	2350
	2350
	
	
	
	
	

	259
	管道增压泵
	电流：10L/min电压：220V/15MM/300W
	
	台
	2
	550
	1100
	
	
	
	
	

	260
	全自动静音增压泵
	电流：10L/min电压：220V/15MM/600W
	
	台
	2
	580
	1160
	
	
	
	
	

	261
	电热水器增压泵
	电流：10L/min电压：220V/15MM/200W
	
	台
	2
	350
	700
	
	
	
	
	

	262
	熊猫手推式清洗机
	工作温度：50°防护等级：1P*4静音指标：60DB(含）-90DB（含）
2.2千瓦
	
	台
	1
	2200
	2200
	
	
	
	
	

	263
	柱盆洗手盆
	一体成型：高温烤瓷830MM*470MM*560MM
	
	台
	10
	125
	1250
	
	
	
	
	

	264
	洗手盆翻板
	不锈钢材质/防爆防裂/17.6CM*6CM*3.16CM
	
	只
	20
	25
	500
	
	
	
	
	

	265
	洗手盆冷热水龙头
	冷热
	
	个
	20
	150
	3000
	
	
	
	
	

	266
	菜盆下水口
	不锈钢材质/防爆防裂/
110#
	
	套
	20
	35
	700
	
	
	
	
	

	267
	航标感应探头
	直流交流兼有/功率：6V 小冲
	
	套
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	268
	航标感应探头
	直流交流兼有/功率：6V 大冲
	
	套
	10
	250
	2500
	
	
	
	
	

	269
	小冲磨片
	密封性能 0.05 Mpa和0.6Mpa各30S重复3次，无渗漏、变形
小冲
	
	片
	10
	70
	700
	
	
	
	
	

	270
	延时冲水阀
	黄铜阀体/防漏防爆/自动回位/密封垫圈    32#
	
	个
	20
	55
	1100
	
	
	
	
	

	271
	闸阀
	309黄铜/J11F-16T    DN65
	
	个
	10
	100
	1000
	
	
	
	
	

	272
	下水管
	PVC材质/Y型
	
	条
	10
	10
	100
	
	
	
	
	

	273
	蓝色下水管
	PP材质/20节
	
	捆
	10
	5.5
	55
	
	
	
	
	

	274
	图图小钢下水口
	不锈钢材质/40A
	
	个
	15
	7
	105
	
	
	
	
	

	275
	洗衣池三通波纹下水管
	波纹不锈钢/三通
	
	条
	15
	10
	150
	
	
	
	
	

	276
	图图拖布池下水口
	不锈钢材质/32#
	
	个
	20
	15
	300
	
	
	
	
	

	277
	尖管
	材质：304不锈钢/抗压/耐高温/
1米
	
	付
	10
	18
	180
	
	
	
	
	

	278
	铝排气管
	纯铝材质/耐高温/密不漏烟  200#
	
	条
	10
	7
	70
	
	
	
	
	

	279
	铝膜
	纯铝材质/耐高温/密不漏烟 
110#
	
	捆
	10
	13
	130
	
	
	
	
	

	280
	钢丝下水管
	HDPE材质/耐腐蚀/钢丝
	
	条
	10
	12
	120
	
	
	
	
	

	281
	免打胶小便斗下水软管
	不锈钢材质/9CM*18CM  口径14MM
	
	条
	10
	10
	100
	
	
	
	
	

	282
	304铜丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/30CM
	
	条
	20
	10
	200
	
	
	
	
	

	283
	304铜丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/40CM
	
	条
	20
	12
	240
	
	
	
	
	

	284
	304铜丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/50CM
	
	条
	20
	15
	300
	
	
	
	
	

	285
	304铜丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/60CM
	
	条
	20
	16
	320
	
	
	
	
	

	286
	304铜丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/70CM
	
	条
	10
	17
	170
	
	
	
	
	

	287
	304铜丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/80CM
	
	条
	10
	18
	180
	
	
	
	
	

	288
	尖管
	螺纹规格G1/2/内螺纹长度≥6mm金属波纹管外，其他连接软管经360°弯曲性试验后，椭圆度≤15％。
	
	付
	10
	15
	150
	
	
	
	
	

	289
	尖管
	材质：304不锈钢/抗压/耐高温/60公分
	
	付
	10
	12
	120
	
	
	
	
	

	290
	下水管
	PP材质/白
	
	条
	10
	7
	70
	
	
	
	
	

	291
	下水管
	PP材质/兰
	
	条
	20
	8
	160
	
	
	
	
	

	292
	白连管
	PP材质/白色
	
	捆
	10
	20
	200
	
	
	
	
	

	293
	铝排气管
	纯铝材质/耐高温/密不漏烟 75#
	
	条
	20
	10
	200
	
	
	
	
	

	294
	铝排气管
	纯铝材质/耐高温/密不漏烟 100#
	
	条
	20
	15
	300
	
	
	
	
	

	295
	铝排气管
	纯铝材质/耐高温/密不漏烟 160#
	
	条
	10
	20
	200
	
	
	
	
	

	296
	40洗菜盆下水软管
	PVC材质 40#
	
	条
	15
	10
	150
	
	
	
	
	

	297
	下水伸缩软管
	PVC材质  伸缩
	
	条
	25
	8
	200
	
	
	
	
	

	298
	304钢丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/1.5M
	
	条
	20
	25
	500
	
	
	
	
	

	299
	304钢丝软管
	304不锈钢材质编织套/抗压防爆/2M
	
	条
	20
	25
	500
	
	
	
	
	

	300
	304角阀（新）
	全铜阀芯/不锈钢304阀体
	
	个
	30
	20
	600
	
	
	
	
	

	301
	304双出水角阀
	全铜阀芯/不锈钢304阀体/双出水
	
	个
	20
	10
	200
	
	
	
	
	

	302
	216铜角阀
	全铜阀芯/不锈钢304阀体/铜216
	
	个
	30
	20
	600
	
	
	
	
	

	303
	218加长铜角阀
	全铜阀芯/不锈钢304阀体/加长218
	
	个
	20
	15
	300
	
	
	
	
	

	304
	223九牧角阀
	全铜阀芯/不锈钢304阀体/九牧223
	
	个
	10
	25
	250
	
	
	
	
	

	305
	铜双出水角阀
	全铜阀芯/不锈钢304阀体/4通
	
	个
	10
	15
	150
	
	
	
	
	

	306
	304加长角阀
	全铜阀芯/不锈钢304阀体/加长
	
	个
	8
	15
	120
	
	
	
	
	

	307
	215钻石角阀
	全铜阀芯/不锈钢304阀体/215
	
	个
	10
	10
	100
	
	
	
	
	

	308
	干式水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA   4分
	
	个
	10
	35
	350
	
	
	
	
	

	309
	滴水会走水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA   4分
	
	个
	5
	50
	250
	
	
	
	
	

	310
	水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA    6分
	
	个
	8
	50
	400
	
	
	
	
	

	311
	法兰水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA    150#
	
	套
	2
	1150
	2300
	
	
	
	
	

	312
	立式水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA   4分
	
	个
	5
	95
	475
	
	
	
	
	

	313
	热水水表
	材质：球墨铸铁 耐压：耐高温 ≤1.0MPA 4分
	
	个
	5
	105
	525
	
	
	
	
	

	314
	水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA带丝口 50#
	
	个
	5
	150
	750
	
	
	
	
	

	315
	鹭泉水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA50#
	
	个
	10
	120
	1200
	
	
	
	
	

	316
	PPR热水管
	 LESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/DN20#
	
	条
	20
	35
	700
	
	
	
	
	

	317
	PPR热水管
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN25#
	
	条
	10
	40
	400
	
	
	
	
	

	318
	PPR热水管
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温/DN32#
	
	条
	10
	45
	450
	
	
	
	
	

	319
	PPR热水管
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温  壁厚2.5MPa/DN40#
	
	条
	10
	50
	500
	
	
	
	
	

	320
	PPR热水管
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN50#
	
	条
	15
	70
	1050
	
	
	
	
	

	321
	PPR热水管
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN63#
	
	条
	40
	75
	3000
	
	
	
	
	

	322
	PPR弯头
	 LESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/DN20#
	
	个
	100
	2
	200
	
	
	
	
	

	323
	PPR弯头
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN25#
	
	个
	80
	4
	320
	
	
	
	
	

	324
	PPR弯头
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温/DN32#
	
	个
	60
	6
	360
	
	
	
	
	

	325
	PPR弯头
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温  壁厚2.5MPa/DN40#
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	326
	PPR弯头
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN50#
	
	个
	80
	9
	720
	
	
	
	
	

	327
	PPR弯头
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN63#
	
	个
	50
	10
	500
	
	
	
	
	

	328
	PPR直接
	产品符合：GB/T18742.3-2002标准   DN20#
	
	个
	150
	1.5
	225
	
	
	
	
	

	329
	PPR直接
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN25#
	
	个
	100
	2
	200
	
	
	
	
	

	330
	PPR直接
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温/DN32#
	
	个
	80
	3
	240
	
	
	
	
	

	331
	PPR直接
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温  壁厚2.5MPa/DN40#
	
	个
	50
	4
	200
	
	
	
	
	

	332
	PPR直接
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN50#
	
	个
	60
	6
	360
	
	
	
	
	

	333
	PPR直接
	 LESSO/PPR耐高压 耐高温壁厚2.5MPa/DN63#
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	334
	PPR弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/20*45#
	
	个
	100
	3
	300
	
	
	
	
	

	335
	PPR弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*45#
	
	个
	60
	3
	180
	
	
	
	
	

	336
	PPR弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*45#
	
	个
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	337
	PPR弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*45#
	
	个
	30
	9
	270
	
	
	
	
	

	338
	PPR弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*45#
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	339
	PPR异径弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*20
	
	个
	80
	3
	240
	
	
	
	
	

	340
	PPR异径弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*20
	
	个
	60
	5
	300
	
	
	
	
	

	341
	PPR异径弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*25
	
	个
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	342
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*20
	
	个
	100
	2
	200
	
	
	
	
	

	343
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*20
	
	个
	80
	5
	400
	
	
	
	
	

	344
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*25
	
	个
	60
	5
	300
	
	
	
	
	

	345
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*20
	
	个
	50
	5
	250
	
	
	
	
	

	346
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*25
	
	个
	80
	5
	400
	
	
	
	
	

	347
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*32
	
	个
	70
	5
	350
	
	
	
	
	

	348
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*25
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	349
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*32
	
	个
	40
	8
	320
	
	
	
	
	

	350
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*40
	
	个
	40
	8
	320
	
	
	
	
	

	351
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*32
	
	个
	50
	9
	450
	
	
	
	
	

	352
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*40
	
	个
	50
	9
	450
	
	
	
	
	

	353
	PPR直化
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*50
	
	个
	60
	10
	600
	
	
	
	
	

	354
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/20#
	
	个
	50
	3
	150
	
	
	
	
	

	355
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25#
	
	个
	100
	3
	300
	
	
	
	
	

	356
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32#
	
	个
	80
	5
	400
	
	
	
	
	

	357
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40#
	
	个
	80
	7
	560
	
	
	
	
	

	358
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50#
	
	个
	70
	9
	630
	
	
	
	
	

	359
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63#
	
	个
	80
	10
	800
	
	
	
	
	

	360
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*20
	
	个
	60
	3
	180
	
	
	
	
	

	361
	PPR三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*20
	
	个
	50
	4
	200
	
	
	
	
	

	362
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*25
	
	个
	40
	5
	200
	
	
	
	
	

	363
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*20
	
	个
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	364
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*25
	
	个
	50
	6
	300
	
	
	
	
	

	365
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*32
	
	个
	50
	7
	350
	
	
	
	
	

	366
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*25
	
	个
	80
	9
	720
	
	
	
	
	

	367
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*32
	
	个
	50
	10
	500
	
	
	
	
	

	368
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*40
	
	个
	50
	12
	600
	
	
	
	
	

	369
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*20
	
	个
	50
	15
	750
	
	
	
	
	

	370
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*25
	
	个
	50
	15
	750
	
	
	
	
	

	371
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*32
	
	个
	50
	15
	750
	
	
	
	
	

	372
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*40
	
	个
	50
	16
	800
	
	
	
	
	

	373
	PPR异径三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63*50
	
	个
	50
	16
	800
	
	
	
	
	

	374
	过桥四通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/20#
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	375
	过桥四通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25#
	
	个
	60
	10
	600
	
	
	
	
	

	376
	异径四通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*20
	
	个
	50
	8
	400
	
	
	
	
	

	377
	PPR内丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/20*½
	
	个
	120
	7
	840
	
	
	
	
	

	378
	PPR内丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*½
	
	个
	100
	10
	1000
	
	
	
	
	

	379
	PPR内丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*¾
	
	个
	80
	13
	1040
	
	
	
	
	

	380
	PPR内丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*½
	
	个
	80
	15
	1200
	
	
	
	
	

	381
	PPR内丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*¾
	
	个
	60
	15
	900
	
	
	
	
	

	382
	PPR内丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*1F
	
	个
	50
	15
	750
	
	
	
	
	

	383
	PPR外丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/20*½
	
	个
	80
	8
	640
	
	
	
	
	

	384
	PPR外丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*½
	
	个
	60
	10
	600
	
	
	
	
	

	385
	PPR外丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*¾
	
	个
	80
	15
	1200
	
	
	
	
	

	386
	PPR外丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*½
	
	个
	50
	15
	750
	
	
	
	
	

	387
	PPR外丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*¾
	
	个
	60
	17
	1020
	
	
	
	
	

	388
	PPR外丝弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*1M
	
	个
	50
	12
	600
	
	
	
	
	

	389
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/20*½
	
	个
	100
	10
	1000
	
	
	
	
	

	390
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*½
	
	个
	60
	12
	720
	
	
	
	
	

	391
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*¾
	
	个
	80
	12
	960
	
	
	
	
	

	392
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*½
	
	个
	60
	15
	900
	
	
	
	
	

	393
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*¾
	
	个
	60
	17
	1020
	
	
	
	
	

	394
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*1F
	
	个
	100
	10
	1000
	
	
	
	
	

	395
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*1¼
	
	个
	50
	17
	850
	
	
	
	
	

	396
	PPR内丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*1½
	
	个
	30
	65
	1950
	
	
	
	
	

	397
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/20*½
	
	个
	80
	15
	1200
	
	
	
	
	

	398
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*½
	
	个
	50
	20
	1000
	
	
	
	
	

	399
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25*¾
	
	个
	50
	20
	1000
	
	
	
	
	

	400
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*½
	
	个
	60
	25
	1500
	
	
	
	
	

	401
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*¾
	
	个
	30
	28
	840
	
	
	
	
	

	402
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32*1M
	
	个
	50
	35
	1750
	
	
	
	
	

	403
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40*1¼
	
	个
	40
	45
	1800
	
	
	
	
	

	404
	PPR外丝直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50*1½
	
	个
	20
	65
	1300
	
	
	
	
	

	405
	热水器活直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/4分
	
	个
	80
	15
	1200
	
	
	
	
	

	406
	热水器活弯头
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/4分
	
	个
	80
	15
	1200
	
	
	
	
	

	407
	PPR铜外牙直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63#
	
	个
	50
	85
	4250
	
	
	
	
	

	408
	不锈钢三通带活接
	全铜材质53MM*30MM*20MM*25MM 
	
	个
	80
	15
	1200
	
	
	
	
	

	409
	不锈钢外牙三通
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/4分
	
	个
	80
	15
	1200
	
	
	
	
	

	410
	PPR活接球阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/4分
	
	个
	50
	58
	2900
	
	
	
	
	

	411
	PPR活接闸阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/4分
	
	个
	50
	72
	3600
	
	
	
	
	

	412
	PPR闸阀
	材质AKAN/90MM*55MM   20#
	
	个
	60
	35
	2100
	
	
	
	
	

	413
	PPR闸阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/25#
	
	个
	60
	40
	2400
	
	
	
	
	

	414
	PPR闸阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32#
	
	个
	60
	45
	2700
	
	
	
	
	

	415
	PPR闸阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/40#
	
	个
	50
	60
	3000
	
	
	
	
	

	416
	PPR闸阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/50#
	
	个
	50
	95
	4750
	
	
	
	
	

	417
	PPR闸阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/63#
	
	个
	40
	105
	4200
	
	
	
	
	

	418
	鹭泉水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA带丝口  1寸
	
	个
	5
	95
	475
	
	
	
	
	

	419
	鹭泉水表
	材质：球墨铸铁 耐压：≤1.0MPA带丝口 DN32#
	
	个
	5
	135
	675
	
	
	
	
	

	420
	门锁手柄
	不锈钢手柄/铜锁芯/静音锁体/拉丝工业/28CM
	
	付
	10
	55
	550
	
	
	
	
	

	421
	门锁锁体
	静音锁体18MM
	
	付
	10
	35
	350
	
	
	
	
	

	422
	门锁锁芯
	铜锁芯/80MM
	
	付
	10
	18
	180
	
	
	
	
	

	423
	喷漆
	执行标准：BB/T 0047编号：B-1088  400ML
	
	瓶
	5
	18
	90
	
	
	
	
	

	424
	除胶剂
	400ML
	
	瓶
	5
	28
	140
	
	
	
	
	

	425
	泡沫填缝剂
	FJ-933聚氨酯/750ML
	
	瓶
	2
	28
	56
	
	
	
	
	

	426
	警戒带
	PP材质/彩色
	
	捆
	2
	18
	36
	
	
	
	
	

	427
	304波纹管补偿器
	碳钢.法兰.304法兰/DN150# 参数：50MM*200MM
	
	个
	2
	580
	1160
	
	
	
	
	

	428
	法兰片
	碳钢材质/特殊功能：耐高压
DN165#
	
	片
	5
	32
	160
	
	
	
	
	

	429
	消防门锁
	不锈钢手柄/铜锁芯/静音锁体/拉丝工业/28CM
	
	个
	3
	85
	255
	
	
	
	
	

	430
	低水箱下水管
	PP材质/32#
	
	套
	5
	32
	160
	
	
	
	
	

	431
	卧式浮球
	用途：补水 驱动方式：水压 类型：二通式
DN150#
	
	套
	1
	2050
	2050
	
	
	
	
	

	432
	卧式浮球
	用途：补水 驱动方式：水压 类型：二通式
DN100#
	
	套
	1
	1950
	1950
	 
	
	
	
	

	433
	PPR热水管
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/90#
	
	支
	3
	140
	420
	
	
	
	
	

	434
	PPR闸阀
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/90#
	
	个
	3
	150
	450
	
	
	
	
	

	435
	止回阀
	309黄铜/J11F-16TDN DN80#
	
	个
	3
	145
	435
	
	
	
	
	

	436
	止回阀
	309黄铜/J11F-16TDN DN100#
	
	个
	3
	280
	840
	
	
	
	
	

	437
	铜截止阀
	309黄铜/J11F-16T
DN100#
	
	个
	3
	290
	870
	
	
	
	
	

	438
	软接头
	橡胶材质/安装方式：法兰连接/DN80#
	
	个
	10
	190
	1900
	
	
	
	
	

	439
	软接头
	橡胶材质/安装方式：法兰连接/
DN100#
	
	个
	10
	235
	2350
	
	
	
	
	

	440
	黄铜球阀
	309黄铜/J11F-16TDN  100#
	
	个
	5
	280
	1400
	
	
	
	
	

	441
	过滤器
	烤漆国标体/Y型 GL41H-16QDN      80#
	
	个
	2
	457
	914
	
	
	
	
	

	442
	过滤器
	烤漆国标体/Y型 GL41H-16QDNDN   100#
	
	个
	2
	705
	1410
	
	
	
	
	

	443
	减压阀
	球墨铸铁/环境温度：≤80°C/50#
	
	个
	2
	290
	580
	
	
	
	
	

	444
	电磁阀
	全铜阀体/静态功能<5UA(DC)
DN50#
	
	个
	2
	615
	1230
	
	
	
	
	

	445
	法兰过滤器
	烤漆国标体/Y型 GL41H-16QDNDN 
DN200#
	
	个
	2
	680
	1360
	
	
	
	
	

	446
	法兰消声止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音 DN150#
	
	个
	2
	250
	500
	
	
	
	
	

	447
	法兰消声止回阀
	高温烤漆/不易腐蚀/超静音 DN300#
	
	个
	2
	920
	1840
	
	
	
	
	

	448
	法兰大体闸阀
	309黄铜/J11F-16T
DN    DN250#
	
	个
	2
	1050
	2100
	
	
	
	
	

	449
	铸钢截止阀
	材质：WCB/铸钢/公称压力：16c/25c温度：≤425°C   
DN125#
	
	个
	2
	850
	1700
	
	
	
	
	

	450
	涡轮法兰蝶阀
	闸板形式：弹性闸板/阀门作用：流量控制/
密封方式：软密封DN300#
	
	个
	2
	1050
	2100
	
	
	
	
	

	451
	开边快接
	工艺：镀铭 表面：镀锌：200MM*250MM DN200#
	
	个
	2
	410
	820
	
	
	
	
	

	452
	开边快接
	工艺：镀铭 表面：镀锌：250MM*250MM  
DN250#
	
	个
	2
	605
	1210
	
	
	
	
	

	453
	开边快接
	工艺：镀铭 表面：镀锌：
DN300#
	
	个
	2
	810
	1620
	
	
	
	
	

	454
	马桶按钮
	材质：ASB树脂/表面工艺电镀双按
	
	个
	10
	10
	100
	
	
	
	
	

	455
	502胶水
	成分：氰基烯酸乙酯/固化时间：3-5秒
	
	瓶
	20
	3
	60
	
	
	
	
	

	456
	撬棍
	30公分
	
	支
	2
	45
	90
	
	
	
	
	

	457
	不锈钢管卡
	304材质/50#
	
	个
	5
	5
	25
	
	
	
	
	

	458
	太阳能补漏胶
	快速粘接30分钟硬化/快固型
	
	瓶
	10
	20
	200
	
	
	
	
	

	459
	丁基防水补漏胶带
	铝箔材质/耐腐蚀/防水隔热
	
	捆
	5
	15
	75
	
	
	
	
	

	460
	铝箔胶带
	耐腐蚀.耐高温.防水阻燃参数50M*50MM
15公分
	
	捆
	5
	25
	125
	
	
	
	
	

	461
	玻璃门把手
	不锈钢材质/拉手类型：明装拉手参数孔距：8125
80公分
	
	付
	3
	130
	390
	
	
	
	
	

	462
	九牧活塞弹簧 
	全铜材质/通用
	
	个
	10
	8
	80
	
	
	
	
	

	463
	不锈钢管帽4分
	304材质/4分
	
	个
	25
	4
	100
	
	
	
	
	

	464
	PVC弯头带口110#
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/
110#
	
	个
	1
	12
	12
	
	
	
	
	

	465
	6分PPR阀芯
	全铜阀芯/6分
	
	个
	2
	7
	14
	
	
	
	
	

	466
	铝合金合页
	通用
	
	付
	10
	15
	150
	
	
	
	
	

	467
	热水胶垫片
	硅胶材质/耐高温  4分
	
	包
	1
	25
	25
	
	
	
	
	

	468
	工业铁排气扇
	50公分
	
	个
	1
	350
	350
	
	
	
	
	

	469
	铁管钉
	锌材质/4-6分
	
	个
	20
	45
	900
	
	
	
	
	

	470
	九牧感应大冲主阀芯
	感应
	
	个
	5
	145
	725
	
	
	
	
	

	471
	污水浮球
	CX-15
	
	个
	5
	48
	240
	
	
	
	
	

	472
	PVC管帽
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/
50#
	
	个
	10
	5
	50
	
	
	
	
	

	473
	PVC管帽
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/
75#
	
	个
	20
	7
	140
	
	
	
	
	

	474
	PVC管帽
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/
110#
	
	个
	10
	10
	100
	
	
	
	
	

	475
	铁堵头
	4-6分
	
	个
	20
	3
	60
	
	
	
	
	

	477
	立邦透明防水胶
	5公斤
	
	个
	1
	145
	145
	
	
	
	
	

	478
	速接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/
4分
	
	个
	2
	7
	14
	
	
	
	
	

	479
	卷尺
	公英制双刻度，回缩缓冲装置2米
	
	个
	2
	7
	14
	
	
	
	
	

	480
	卷尺
	公英制双刻度，回缩缓冲装置5米
	
	个
	5
	10
	50
	
	
	
	
	

	481
	PVC半边三通
	110*75
	
	个
	3
	15
	45
	
	
	
	
	

	482
	铆钉    
	全钢结构/2.4MM 3.2MM 4.0MM
	
	盒
	1
	35
	35
	
	
	
	
	

	483
	PVC外牙直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa/32#
	
	个
	10
	4
	40
	
	
	
	
	

	484
	PVC外牙直接
	ESSO/PPR耐高压  耐高温 壁厚2.5MPa20-25#
	
	个
	10
	4
	40
	
	
	
	
	

	485
	铜闸阀
	公称压力：1.6MPA/209黄铜材质/25#
	
	个
	2
	45
	90
	
	
	
	
	

	486
	铜闸阀
	公称压力：1.6MPA/209黄铜材质/32#
	
	个
	3
	50
	150
	
	
	
	
	

	487
	铜闸阀
	公称压力：1.6MPA/209黄铜材质/40#
	
	个
	2
	70
	140
	
	
	
	
	

	488
	马桶法兰
	加长
	
	个
	2
	15
	30
	
	
	
	
	

	489
	铝扣板
	铝合金材质，厚度：0.6MM
60CM*60CM
	
	块
	1
	32
	32
	
	
	
	
	

	490
	矿棉板
	防火A级/厚度：14MM/材质：矿物纤维棉，
60CM*60CM
	
	块
	1
	15
	15
	
	
	
	
	

	491
	波纹管垫片
	不锈钢材质/32-50#
	
	块
	10
	5
	50
	
	
	
	
	

	
	
	限价：481731
	合计（评审价）：


附件3
投标承诺书
本公司报名参与泉州市第一医院___________________________（项目名称）投标活动,对以下事项作出承诺：

1、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,遵守国家政府采购及招投标等法律法规，参与本项目竞标，自觉接受医院及相关部门监督检查。

2、投标前三年投标供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。
3、在招标采购活动中，保证不提供虚假材料谋取中标、成交；承诺不参与围标串标；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
4、在招标采购活动中，保证不提供现金、有价证券、贵重物品、信用卡、宴请、免费旅游、赞助活动；保证不以任何名义给相关采购人员回扣、提成；不擅自到临床科室进行产品推销活动。
我公司如被查实在本项目招标投标活动中违反以上承诺，由我单位及法定代表人承担相应的经济和法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标企业名称（盖公章）：___________________
        法人代表签字：____________________
投标代表签字：____________________
                                      年      月    日
